## Feuil1
BASE DE DONNÉES BÂTIMENTS
L'attribution du code de couleur pourrait varier en fonction du type de bâtiment. Ex. : Un bâtiment de petite superficie pourrait ne présenter que 2 compartiments. Sans compartiment pourrait être rouge et avec compartiment, vert…
Nom de la résidence | Adresse de la résidence | Municipalité de la résidence | Code postal | MRC | Unité de soins ou étage spécifique pour semi-autonomes - Oui: O ou Non: N | TOTAL des unités d'habitation | Nbre d'étages hors sol | Chambres : C Logements : L Mixte : M | Sous-sol occupé Ch. ou log. au sous-sol Oui: O Non : N Demi sous-sol : DSS | Combustibilité Oui : O Non : N Mixte : M | Gicleurs Oui : O Non : N Partiel : P | Système d'alarme Absent : A Type Anti-intrusion : AI Signal simple : S Double : D | Relié à une centrale Oui : O Non : N | Détection dans les ch. ou log. Avertisseurs : A Inter-reliés : I Détecteurs : D | Alarme présente dans la ch. ou le log. Sonore : S Visuelle : V | Communication Oui : O Non : N | Compartiment horizontal Résistance au feu entre les étages Oui : O Non : N | Compartiment vertical Nbre de séparation coupe-feu par étage (excluant les cages d'escaliers) | Cages d'escaliers Nbre par étage | Issues extérieures Nbre de balcons, terrasses ou coursives menant au sol et à une voie de circulation par étage | Capacité des issues Nbre de pers. pouvant être placées en sécurité temporairement en attendant l’aide pour descendre
[5 empty] | O |  | 1 | C | O | O | O | A | O | A | Aucune | O | O | 1 | 0 | 0 | Aucune
[5 empty] | N |  | 2 | L | N | N | N | AI | N | I | S | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 debout
[7 empty] | 3 | M | DSS | M | P | S |  | D | V |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 debouts ou 1 FR
[7 empty] | 4 | AI: D; S: S et V | 4 | 3 | 3 | 3 debouts ou 1 debout et 1 FR
[7 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 4 | 4 | 4 debouts ou 2 FR
Unité de soins ou étage spécifiques pour semi-autonomes: La présence d'une concentration plus importante dans un même secteur de personnes présentant des limitations à l'évacuation accroit le niveau de risque.
Nombre d'étages : Plus il y a d'étages, plus grande sera la difficulté pour les résidents de descendre et plus long sera le trajet pour se rendre au sol.
Chambres ou logements : Il y a davantage de risque associé à la présence de cuisinière (souvent, cause de l'absence de détecteurs pour limiter les fausses alarmes) dans les logements.
Sous-sol occupé : Il est plus difficile de monter que de descendre des escaliers, surtout si on doit transporter une personne à l'aide d'un équipement.
Combustibilité : Le bâtiment combustible aura des chances de s'effondrer plus rapidement que l'incombustible.
Gicleurs: La présence d'un système de gicleurs ralentit la propagation de la flamme, voir peut permettre de circonscrire un début d'incendie.
Système d'alarme : Le système d'alarme à simple signal permettra d'aviser les résidents et de débuter l'évacuation plus rapidement.
Relié à une centrale : Le fait d'être relié à une centrale assure une sécurité supplémentaire advenant que personne ne pense à appeler le 911.
Détection : La présence de détecteurs dans les pièces permet d'aviser l'ensemble des occupants dès le début de l'incendie. L'avertisseur n'avisera que l'occupant du lieu touché par l'incendie.
Alarme: L'alarme sonore dans la chambre ou dans le logement augmentera le niveau de décibels et l'alarme visuelle permettra aux résidents qui présentent des limitations au niveau de l'audition de voir le signal.
Communication : Le système de communication phonique ou visuelle permettra d'indiquer aux résidents où se situe l'incendie et de les diriger vers le lieu le plus sécuritaire (établi selon la stratégie retenue).
Compartiment horizontal : La résistance au feu (porte et/ou cage d'escaliers, entre autres) entre les étages permettra de ralentir la propagation de la flamme et de la fumée d'un étage à l'autre.
Compartiment vertical : La présence de séparation coupe-feu sur les étages réduit les distances de parcours et permet de sécuriser les déplacements des résidents pour se donner le temps de les aider à descendre ou monter par la suite.
Cage d'escalier : Un nombre accru de cages d'escaliers permet de répartir le flot de circulation vers le sol et offre davantage d'options selon l'évolution de la situation.
Issues extérieures : Avoir la possibilité de sortir à l'extérieur plus rapidement et de descendre ou monter jusqu'au niveau du sol pour ensuite se rendre à une voie de circulation permet de sécuriser davantage l'évacuation et offre la possibilité qu'une aide extérieure puisse intervenir.
Capacité des issues : Plus grands sont les paliers des cages d'escaliers ou des balcons, terrasses ou coursives, plus il est possible de mettre des gens en sécurité temporairement, le temps qu'une aide puisse leur être apportée pour descendre, monter, et/ou poursuivre leur évacuation jusqu'en lieu sûr.