| Matériel de protection | Disposition | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection et alarme | • Un avertisseur de fumée est installé dans l’un des espaces communs de chacun des étages • Un avertisseur de fumée est installé dans chaque chambre • Les avertisseurs de fumée électriques doivent être reliés de façon que tous les avertisseurs émettent un signal lorsque l’un d’eux se déclenche • L’exploitant confirme que les avertisseurs fonctionnent Commentaires : |  | * * * * |
| Issues | • Nombre d’issues du bâtiment • Les issues extérieures sont déverrouillées et dégagées • Les corridors sont dégagés adéquatement • Chaque chambre comporte un second moyen d’évacuation Commentaires : | * 1 | 2 ou + * * * |
| Éclairage de secours | Il y a un éclairage de secours dans • les corridors • les escaliers d’issue • les issues Commentaires : |  | * * * |
| Extincteurs portatifs | Il y a au moins un extincteur portatif sur chaque étage (capacité minimale de 5 lb, de type ABC) Commentaires : |  | * |
| Autre équipement | Précisez : |  |  |