| Matériel de protection | Emplacement | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Détection et alarme | • Un système de détection et d’alarme incendie est installé dans le bâtiment • Le système est relié à un centre de télésurveillance • Un avertisseur de fumée est installé dans chaque chambre | * * * | * * * |
| Issues | • Nombre d’issues • Les issues extérieures sont déverrouillées et dégagées • Les corridors sont dégagés adéquatement • Les issues sont identifiées par un panneau « Sortie » éclairé • Chaque chambre a une porte qui donne : • sur l’extérieur • sur un corridor ou un passage extérieur………………………………... • Un escalier de secours extérieur est présent ………………………………………………………………………………... | * 1 * * * * | *2 ou + * * * * * |
| Chambres au sous-sol | • S’il y a des chambres au sous-sol, l’évacuation se fait : • par un corridor • par une autre pièce (chambre, cuisine, salle de rangement, salle de fournaise, etc.) • par une fenêtre • en passant par un autre étage • par une issue donnant directement à l’extérieur | * * * * * | * * * * * |
| Éclairage de secours | • Il y a un éclairage de secours dans • les corridors • les escaliers d’issue • les issues | * * * | * * * |
| Extincteurs portatifs | Il y a au moins un extincteur portatif sur chaque étage (Capacité minimale de 5 lb, de type ABC) | * | * |
| Zones de refuge | Le bâtiment comporte des balcons D’autres lieux sont protégés à l’intérieur du bâtiment Les étages sont séparés en deux compartiments à l’épreuve du feu | * * * | * * * |
| Cloisonnement des escaliers | Les escaliers conduisant aux étages où se trouvent les chambres sont-ils munis de portes? Ces portes sont-elles maintenues fermées avec un dispositif de fermeture automatique homologué? Ces portes sont-elles maintenues ouvertes avec un dispositif de maintien en position ouverte homologué? | * * * | * * * |
| Système de protection par gicleurs | Le bâtiment est partiellement muni de gicleurs Le bâtiment est complètement muni de gicleurs | * * | * * |
| Mains courantes | Des mains courantes sont présentes dans les corridors Des mains courantes sont présentes dans les escaliers | * * | * ** |
| Autre équipement | Génératrice d’urgence Armoires d’incendie (robinets d’incendie armés) Canalisations d’incendie Système d’extinction spécial Avertisseur de monoxyde de carbone Ascenseurs Communication phonique Cage d’escalier pressurisée Autres - précisez : | * * * * * * * * * | * * * * * * * * * |