Lors du déclenchement de l’alarme 1. Regardez dans les locaux autour de vous : Si possible, isolez le feu en fermant la porte de la pièce où il s’est déclaré, sans mettre votre vie en danger; Si vous avez la formation nécessaire, combattez un incendie de moins d’un mètre d’envergure avec un extincteur portatif; Signalez toute anomalie au responsable en service. 2. Fermez les appareils électriques selon la procédure établie. 3. Procédez à l’évacuation complète des résidents vers le point de rassemblement. 4. Assurez-vous que les portes coupe-feu et les portes d’escalier sont fermées. 5. Faites rapport au responsable de l’évacuation. 6. Attendez et respectez les consignes du responsable.