Lors du déclenchement du premier signal (préalarme ou alerte) 1. APPELEZ LE 9-1-1. 2. Assurez-vous que le personnel a été dépêché pour vérifier la zone touchée. 3. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. 4. S’il s’agit d’une alarme non fondée (fausse alarme), assurez-vous que : • Le signal est interrompu; • La procédure établie avec le service de sécurité incendie est suivie; • Les pompiers sont rappelés et que les occupants sont avisés et rassurés.

Lors du déclenchement du deuxième signal (alarme) 5. Procédez à l’évacuation complète des résidents vers le point de rassemblement. 6. Apportez avec vous le plan de sécurité incendie. 7. Faites le décompte des personnes évacuées au moyen de la liste des résidents. 8. Avisez les pompiers de l’endroit où le feu s’est déclaré et, le cas échéant, de la présence de personnes à l’intérieur. 9. Assurez-vous que des personnes s’occupent des résidents au point de rassemblement. 10. Réintégrez le bâtiment uniquement après autorisation des pompiers.